## Проф испытания
Приложение№1
к Договору №_____ от "____"________2024г.
Перечень услуг
на проведение профилактических испытаний
№ | Наименование работы (услуги) | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-ноль | измерение | 0 | 475.44 | 0
2 | Измерение сопротивления контура заземления | измерение | 0 | 4793.06 | 0
3 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 0 | 4265.29 | 0
4 | Проверка переходного сопротивления металлической связи электрооборудования с контуром заземления | присоединение | 0 | 63.39 | 0
5 | Проверка сопротивления изоляции силовой электропроводки | измерение | 0 | 190.18 | 0
6 | Измерение сопротивления изоляции распределительного устройства, щитов, токопроводов | измерение | 0 | 253.58 | 0
7 | Определение мест повреждения на кабельных линиях | 100 м трассы | 0 | 58841.5 | 0
8 | Трассировка (определение трассы кабельной линии) | 0,5 км трассы | 0 | 13576.17 | 0
9 | Испытание кабеля 0,4 кВ мегометром на напряжение 2500 В | 1 кабель | 0 | 4507.28 | 0
10 | Испытание кабельных линий повышенным напряжением 6-10 кВ постоянного тока | 1 кабель | 0 | 8492.56 | 0
11 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль подстанций и распределительных устройств | измерение | 0 | 4898.61 | 0
|  |  |  | ИТОГО : | 0
|  |  |  | НДС-20%: | 0
|  |  |  | Всего (с учетом НДС): | 0
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
| Исполнитель: начальник ПЛИИ | ___________ | Дьяченко С.Н.
| должность | подпись | расшифровка
| Заказчик________________________________ | ___________ | ________________
| должность | подпись | расшифровка