## Лист1
Приложение №1
к Договору №_____ от "____"________2025г.
Перечень услуг
на проведение профилактических испытаний
№ | Наименование работы (услуги) | Ед.изм. | Цена за единицу, руб. | Коли-чество | Сумма, руб
1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-ноль | измерение | 513.25 | 0 | 0
2 | Измерение сопротивления контура заземления | измерение | 5159.81 | 0 | 0
3 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 4645.19 | 0 | 0
4 | Проверка переходного сопротивления металлической связи электрооборудования с контуром заземления | присоединение | 70.15 | 0 | 0
5 | Проверка сопротивления изоляции силовой электропроводки | измерение | 210.43 | 0 | 0
6 | Измерение сопротивления изоляции распределительного устройства, щитов, токопроводов | измерение | 280.59 | 0 | 0
7 | Определение мест повреждения на кабельных линиях | 100 м трассы | 62814.07 | 0 | 0
8 | Трассировка (определение трассы кабельной линии) | 0,5 км трассы | 14168.86 | 0 | 0
9 | Испытание кабеля 0,4 кВ мегаомметром на напряжение 2500 В | 1 кабель | 4733.44 | 0 | 0
10 | Испытание кабельных линий повышенным напряжением 6-10 кВ постоянного тока | 1 кабель | 8924.09 | 0 | 0
11 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль подстанций и распределительных устройств | измерение | 5323.44 | 0 | 0
|  |  |  | ИТОГО : | 0
|  |  |  | НДС-20%: | 0
|  |  |  | Всего (с учетом НДС): | 0
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
| Исполнитель: начальник ПЛИИ | ___________ | ____________
| должность | подпись | расшифровка
| Заказчик________________________________ | ___________ | ____________
| должность | подпись | расшифровка